### Technické parametry

| detekční metoda | duální PIR s digitálním zpracováním |
| --- | --- |
| napájecí napětí | 3 V - 2 x alkalická baterie 1,5V typ AAA |
| průměrná doba životnosti baterií | cca 1 rok |
| doporučená výška pro instalaci | 2 až 2,5m nad úrovní podlahy |
| pokrytí prostoru | 12m / 120° |
| detekuje pohyby s rychlostí | 0,1 m/s až 4 m/s |
| doba stabilizace po zapnutí | 60 sec. |
| dosah komunikace | max. 100 m na přímou viditelnost |
| stupeň zabezpečení 2 | dle EN 50131-1 |
| třída prostředí II. | vnitřní všeobecná (-10 až +40 °C) |

### Alternativní čočky          Záclonová čočka JS-7902

##### Chodbová čočka JS-7904

##### Zvířecí čočka JS-7906